Утверждаю:

Глава Администрации
Муниципального образования
 «Кизнерский район»
Удмуртской Республики

____________ М.А.Газизуллин

Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Муниципального образования «Кизнерский район» Удмуртской Республики на 2010-2014 годы и целевые установки до 2020 года»

- Паспорт Программы

| Наименование Программы | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Муниципального образования «Кизнерский район» Удмуртской Республики на 2010 – 2014 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Заказчик Программы | Администрация Муниципального образования «Кизнерский район» |
| Разработчики проекта Программы | АНО «Агентство по энергосбережению Удмуртской Республики» (по согласованию) |
| Исполнители Программы | Администрация Муниципального образования «Кизнерский район» |
| Цель Программы | Достижение рационального использования топливно-энергетических ресурсов в Муниципальном образовании «Кизнерский район» |
| Задачи Программы | Внедрить энергоменеджмент на предприятиях ЖКХ и в организациях бюджетной сферы Муниципального образования; создать информационную базу, содействовать обучению и пропаганде в области энергосбережения; обеспечить снижение удельного потребления энергетических и материальных ресурсов при обеспечении санитарно-гигиенических и других требований для обслуживаемого контингента и работников учреждений бюджетной сферы; повысить качество услуг при стабилизации или снижении объемов абсолютного потребления первичных видов ресурсов; снизить удельные затраты на производство тепловой энергии за счет рационального потребления топливно-энергетических и материальных ресурсов, применения энергосберегающих технологий и оборудования; сократить потери при выработке, транспортировке и распределении ТЭР |
| Сроки реализации Программы | Программа реализуется в течение 2010-2014 гг. |
| Объемы и источники финансирования Программы | «Общий объем финансирования Программы составляет 26626,94 тысячи рублей, в том числе: за счет средств бюджета Муниципального образования в размере 325,00 тысяч рублей или 1,2 % от общего объема финансирования, в том числе по годам: 2010 год - без финансирования; 2011 год – без финансирования; 2012 год - 100,00 тысяч рублей; 2013 год - 50,00 тысяч рублей; 2014 год - 175,00 тысяч рублей; за счет средств бюджета Удмуртской Республики в размере 25176,22 тысяч рублей или 94,5 % от общего объема финансирования, в том числе по годам: 2010 год – без финансирования; 2011 год - 7049,25 тысяч рублей; 2012 год - 947,55 тысяч рублей; 2013 год - 6794,42 тысяч рублей; 2014 год – 10385,00 тысяч рублей; за счет средств Федерального бюджета в размере 950,72 тысяч рублей или 3,47 % от общего объема финансирования: 2010 год – без финансирования; 2011 год - 126,30 тысяч рублей; 2012 год - 824,42 тысяч рублей; 2013 год - без финансирования; 2014 год – без финансирования; за счет иных источников, в соответствии с законодательством Российской Федерации, в размере 175,00 тысячи рублей Предполагаемые объемы финансирования из бюджета Муниципального образования и бюджета Удмуртской Республики, предусмотренные Программой, носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке при формировании и утверждении бюджетов всех уровней. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация Программы позволит снизить затраты из бюджета Муниципального образования на 872 тыс.рублей за переиод реализации Программы или 16,8% от вложенных средств. Экономический эффект предприятий ЖКХ составит 8737 тыс. рублей за период реализации Программы или 73 % от вложенных средств |

Основные понятия и определения

Потенциал (резерв) энергосбережения – реальный объем энергии, который возможно cэкономить при полном использовании имеющихся ресурсов с помощью проведения комплекса специальных мер.

Топливно-энергетический ресурс – совокупность всех природных преобразованных видов топлива и энергии, используемых в хозяйственной деятельности. Носитель энергии, который используется в настоящее время или может быть (полезно) использован в перспективе.

Условное топливо – условно-натуральная единица, применяемая для соизмерения топлива различных видов.

Энергетическое обследование – процедура независимой проверки предприятия с целью определения количественных и качественных показателей использования энергии и энергоресурсов и определение мер по повышению эффективности.

Энергоменеджмент – это комплексное, системное проведение мер, направленных на создание необходимых условий организационного, материального, финансового и другого характера для рационального использования и экономного расходования топливно-энергетических ресурсов.

Принятые сокращения

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство

ФАП – фельдшерско-акушерский пункт

ДК – дом культуры

КПД – коэффициент полезного действия

МО – муниципальное образование

т.у.т. – тонна условного топлива

- Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость ее решения программно-целевым методом.

По данным на 01.01.2009 г. Удмуртской Республики Муниципальное образование (далее – МО) «Кизнерский район» включает в себя 75 населенных пунктов, территория района составляет 2131,11 км2, население – 20,67 тыс.человек. Бюджет района в 2008 году составил  320451,8 тыс. рублей.

Количество организаций бюджетной сферы района – 157, в т.ч. школ - 21, детских садов – 22, медицинских учреждений – 35; учреждений           культуры – 55; учреждений органов управления и – 17, прочих        организаций – 7.

Количество котельных всего – 15 шт. На балансе бюджетных организаций 41 угольная котельная, 6 электрокотельных, 22 организации отапливаются печным отоплением на дровах. На балансе ЖКХ – 6 котельных, 5 котельных работают на газе, одна котельная – на угле.

Таблица 1

Общие сведения об организациях бюджетной сферы.

| № п/п | Объекты учета | Кол-во учреждений | Суммарная отаплиаемая площадь зданий, м2 | Суммарный отапливаемый объем зданий, м3 | Количество человек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | работников, чел/сут | посетителей, чел/сут |
| 1 | Учреждения РОНО | 47 | 51 270,00 | 258 998,00 | 992 | 2 392 |
| 1.1. | Школы | 21 | 35 345,00 | 192 487,00 | 594 | 1 461 |
| 1.2. | Детские сады | 22 | 14 650,00 | 54 587,00 | 299 | 881 |
| 1.3. | Прочие | 4 | 1 275,00 | 11 924,00 | 99 | 50 |
| 2 | Учреждения здравоохранения | 35 | 21 188,00 | 64 497,40 | 489 | 696 |
| 2.1 | Больницы, санатории | 3 | 18 757,00 | 57 213,20 | 411 | 455 |
| 2.2 | Амбулатории и ФАП | 32 | 2 431,00 | 7 284,20 | 78 | 241 |
| 3 | Учреждения культуры | 55 | 10 021,04 | 57 976,00 | 256 | 0 |
| 3.1 | Музеи | 2 | 844,00 | 4 488,00 | 16 | 0 |
| 3.2 | Школы искусств | 1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 3.3 | ДК и библиотеки | 49 | 8 561,34 | 41 121,00 | 218 | 0 |
| 3.4 | Прочие | 3 | 615,70 | 12 367,00 | 22 | 0 |
| 4 | Районная и сельские администрации | 17 | 0,00 | 0,00 | н/д | н/д |
| 5 | Школы интернаты, общежитие | 1 | 0,00 | 0,00 | н/д | н/д |
| 6 | Комитет по физкультуре и спорту | 2 | 0,00 | 0,00 | н/д | н/д |
|  | Итого по району | 157 | 82 479,04 | 381 471,40 | 1 737 | 3 088 |

В образовательных учреждениях наблюдается большая разница значений отапливаемой площади, приходящейся на одного воспитанника:

по школам – макс.- 57,86 м2/чел (школа с. Р.Коса),

мин - 5,73 м2/чел (нач.школа  с. Арвазь-Пельга);

по детским садам - макс. - 59,0 м2/чел (д/сад с. Ст.Бодья),

мин – 4,73 м2/чел (д/сад №5).

Виды и объемы потребляемых энергоресурсов за 2008 год приведены в натуральном выражении в таблице 2, в стоимостном выражении – в таблице 3. Самыми энергоемкими являются организации управления образования – 70,7% от общего потребления ТЭР бюджетной сферы.

5,8 % от суммарного потребления ТЭР (в переводе на условное топливо) приходится на теплоснабжение от централизованных источников.

Суммарные затраты на ТЭР и воду в 2008 году составили 18683,7 тыс.руб. (5,83% от бюджета района).

71,2% денежных затрат идет на теплоснабжение, из них 7,5% - на покупную тепловую энергию, 56,1% - на теплоснабжение от бюджетных угольных котельных.

Показатели удельных расходов по отделам и в целом по району в бюджетной сфере приведены в таблице 4.

Характерной особенностью является большой диапазон удельных расходов в однотипных организациях.

Настоящая Программа позволит снизить удельные расходы до нормативных в целом по бюджетной сфере и сократить диапазон фактических удельных расходов функционально однотипных организаций за счет совершенствования учета и отчетности, оптимизации установленного энергопотребляющего оборудования и режима его работы.

Одна из первоочередных проблем, которую следует решить – это обеспечение приборного учета потребления энергоресурсов. Опыт установки приборного учета показал снижение фактических расходов тепловой энергии относительно расчетной величины, предъявляемой к оплате энергоснабжающими организациями, в среднем на 10% - 15%. Оснащенность приборным учетом тепловой энергии учреждений, теплоснабжение которых осуществляется от централизованных источников, составляет 0,6%.

Основные тепловые потери здания происходят через ограждающие конструкции: окна, крышу, пол, стены. По оценкам специалистов, до 40%-50% потерь тепла может происходить через плохо утепленные окна. Качественно выполненная изоляция окон может повысить температуру в помещении на 40С-50С.

Отсутствие изоляции на трубопроводах внутренней разводки системы теплоснабжения, проложенных в подвальных помещениях, приводит к неоправданным тепловым потерям вследствие перегрева этих помещений. Как правило, температура в подвальных помещениях при неизолированных трубопроводах системы теплоснабжения превышает 250С. При этом требования к температуре этих помещений не нормируются санитарными нормами, так как подвальные помещения являются технологическими помещениями без постоянного присутствия людей. Для таких помещений температуру воздуха можно поддерживать на уровне 150С и ниже.

Все вышеперечисленные моменты отражаются на повышении расходов тепловой энергии относительно нормативных значений.

В части учреждений имеет место неисправность отдельных регулирующих элементов электроплит, установленных в пищеблоках, что приводит не только к снижению безопасности труда, но и резко увеличивает энергопотребление и, как следствие, приводит к завышенным финансовым затратам на электроснабжение.

В районе одно предприятие МУП ЖКХ, осуществляющее услуги теплоснабжения и водоснабжения – МУП «Коммунальные системы Кизнерского района». Характеристика системы теплоснабжения ЖКХ района приведена в таблице 5. Характеристика системы водоснабжения и водоотведения представлены в таблицах 6,7.

Фактические значения коэффициента полезного действия котельных предприятий ЖКХ определить невозможно ввиду отсутствия (неиспользования) приборного учета вырабатываемой тепловой энергии. Определенные по фактическому расходу топлива и расчетно-нормативной выработке тепловой энергии КПД некоторых котельных, характеризующие энергоэффективность всей системы теплоснабжения в целом от источника тепловой энергии до потребителя, ниже 60%.

Из-за неправильной гидравлической регулировки нарушается теплоснабжение объектов потребителей, что ведёт к снижению качества теплоснабжения: часть потребителей получает избыток тепловой энергии (перегрев), а часть недополучает необходимое количество тепловой энергии (недогрев). Как показывает опыт, энергетический эквивалент решения этого вопроса – от 10% до 20% от текущего потребления тепловой энергии на нужды отопления.

Таким образом, проблема повышения эффективности использования энергетических ресурсов в бюджетных организациях и на предприятиях ЖКХ является в настоящее время весьма актуальной.

В республике имеется опыт решения проблемы программно-целевым методом. В рамках реализации Указа Президента Удмуртской Республики от 9 октября 2001 года № 161 «О мерах по реализации политики энергосбережения в Удмуртской Республике» в 2003 году была разработана Программа «Энергоэффективность в бюджетной сфере Удмуртской Республики на 2004 – 2006 г.г.». В результате реализации Программы удалось добиться снижения удельных расходов ТЭР в бюджетной сфере на 23%.

Таблица 2

Объем потребления и возможный потенциал сбережения ТЭР и воды в бюджетной сфере

в натуральном выражении за 2008 год.

| № п/п | Организации | Электроэнергия (освещение) | Тепловая энергия на отопление | Холодная вода | Горячая вода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | потребление, тыс.кВтч | потенциал энергосбережения | потребление, Гкал | потенциал энергосбережения | потребление, Гкал | потенциал энергосбережения | потребление, м3 | потенциал энергосбережения |
|  |  |  | тыс .кВтч | % |  | Гкал | % |  | Гкал | % |  | м3 | % |
| 1 | Учреждения РОНО | 1 172,3 | 272,0 | 23,2% | 10 945,8 | 3 998,8 | 36,5% | 79 117,3 | 68 893,1 | 87,1% | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| 1.1. | Школы | 732,6 | 92,78 | 12,7% | 7 795,7 | 3 090,0 | 39,6% | 3 200,0 | 2 805,8 | 87,7% | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| 1.2. | Детские сады | 296,3 | 90,18 | 30,4% | 2 384,3 | 582,3 | 24,4% | 69 000,0 | 59 555,6 | 86,3% | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| 1.3. | Прочие | 143,4 | 89,02 | 62,1% | 765,8 | 326,5 | 42,6% | 6 917,3 | 6 531,7 | 94,4% | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| 2 | Учреждения здравоохранения | 734,6 | 119,5 | 16,3% | 1 704,0 | 802,2 | 47,1% | 27 606,0 | 9 250,2 | 33,5% | 1 597,0 | 1 067,8 | 66,9% |
| 2.1 | Больницы, санатории | 717,8 | 114,21 | 15,9% | 1 214,3 | 603,5 | 49,7% | 27 606,0 | 9 250,2 | 33,5% | 1 597,0 | 1 067,8 | 66,9% |
| 2.2 | Амбулатории и ФАП | 16,8 | 5,31 | 31,7% | 489,7 | 198,7 | 40,6% | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| 3 | Учреждения культуры | 76,8 | 26,4 | 34,4% | 2 429,4 | 1 032,7 | 42,5% | 492,7 | 226,8 | 46,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| 3.1 | Музеи | 2,4 | 0,09 | 3,8% | 90,2 | 0,0 | 0,0% | 41,8 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| 3.2 | ДК и библиотеки | 71,2 | 26,28 | 36,9% | 2 212,2 | 1 032,7 | 46,7% | 283,7 | 82,0 | 28,9% | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| 3.3 | Прочие | 3,2 | 0,00 | 0,0% | 127,0 | 0,0 | 0,0% | 167,2 | 144,8 | 86,6% | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
|  | Итого по району | 1 983,61 | 417,87 | 21,1% | 15 079,17 | 5 833,65 | 38,7% | 107 216,00 | 78 370,01 | 73,1% | 1 597,00 | 1 067,80 | 66,9% |

Таблица 3

Затраты и возможный потенциал снижения затрат на ТЭР в бюджетной сфере за 2008 год.

| № п/п | Организации | Затраты всего на ТЭР | в том числе: | Доля затрат на ТЭР в бюджете района, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Электроэнергия (освещение) | Тепловая энергия на отопление | Холодная вода |  |
|  |  | без учета воды | с учетом воды | Затраты, тыс.руб. | Потенциал энергосбережения | Затраты, тыс.руб. | Потенциал энергосбережения | Затраты, тыс.руб. | Потенциал энергосбережения |  |
|  |  | тыс.руб. | тыс.руб. |  | тыс.руб. | % |  | тыс.руб. | % |  | тыс.руб. | % |  |
| 1 | Учреждения РОНО | 12 807,7 | 14 018,2 | 2 977,6 | 690,8 | 23,2% | 9 830,1 | 3 265,9 | 33,2% | 1 210,5 | 1 054,1 | 87,1% | 4,4% |
| 1.1. | Школы | 8 525,7 | 8 574,7 | 1 860,8 | 235,7 | 12,7% | 6 664,9 | 2 510,3 | 37,7% | 49,0 | 42,9 | 87,7% | 2,7% |
| 1.2. | Детские сады | 3 286,7 | 4 342,4 | 752,6 | 229,1 | 30,4% | 2 534,2 | 486,5 | 19,2% | 1 055,7 | 911,2 | 86,3% | 1,4% |
| 1.3. | Прочие | 995,2 | 1 101,0 | 364,2 | 226,1 | 62,1% | 631,0 | 269,0 | 42,6% | 105,8 | 99,9 | 94,4% | 0,3% |
| 2 | Учреждения здравоохранения | 2 725,9 | 2 725,9 | 1 909,9 | 310,8 | 16,3% | 816,0 | 365,9 | 44,8% | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,9% |
| 2.1 | Больницы, санатории | 2 455,5 | 2 455,5 | 1 866,3 | 297,0 | 15,9% | 589,3 | 292,5 | 49,6% | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,8% |
| 2.2 | Амбулатории и ФАП | 270,3 | 270,3 | 43,6 | 13,8 | 31,7% | 226,8 | 73,4 | 32,4% | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,1% |
| 3 | Учреждения культуры | 1 933,5 | 1 939,6 | 168,9 | 59,0 | 34,9% | 1 764,6 | 671,8 | 38,1% | 6,1 | 2,8 | 46,3% | 0,6% |
| 3.1 | Музеи | 74,4 | 74,9 | 5,6 | 0,2 | 3,6% | 68,8 | 0,0 | 0,0% | 0,5 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| 3.3 | ДК и библиотеки | 1 654,1 | 1 657,6 | 156,0 | 58,8 | 37,7% | 1 498,1 | 671,8 | 44,8% | 3,5 | 1,0 | 28,8% | 0,5% |
| 3.4 | Прочие | 205,0 | 207,1 | 7,3 | 0,0 | 0,0% | 197,7 | 0,0 | 0,0% | 2,1 | 1,8 | 86,6% | 0,1% |
|  | Итого по району | 17 467,1 | 18 683,7 | 5 056,3 | 1 060,6 | 21,0% | 12 410,8 | 4 303,6 | 34,7% | 1 216,6 | 1 056,9 | 86,9% | 5,8% |

Таблица 4

Фактические удельные расходы ТЭР и воды бюджетной сферы за 2008 год.

| № п/п | Организации | Суммарные ТЭР, кг.у.т./м2 | в том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Электроэнергия, кВтч/м2 | Тепловая энергия на отопление, Гкал/м3 | Вода, всего, л/(чел*сут) |
|  |  | мин | ср | макс | мин | ср | макс | мин | ср | макс | мин | ср | макс |
| 1 | Учреждения РОНО | 39,78 | 82,32 | 460,92 | 1,30 | 25,37 | 318,52 | 0,016 | 0,069 | 0,114 | 28,47 | 424,51 | 1 422,89 |
| 1.1. | Школы | 54,11 | 79,07 | 159,17 | 5,52 | 22,00 | 39,27 | 0,016 | 0,068 | 0,094 | 81,18 | 81,18 | 81,18 |
| 1.2. | Детские сады | 39,78 | 70,87 | 137,65 | 1,30 | 25,46 | 56,42 | 0,036 | 0,067 | 0,114 | 253,11 | 547,95 | 1422,89 |
| 1.3. | Прочие | 460,92 | 460,92 | 460,92 | 5,88 | 112,46 | 318,52 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 28,47 | 308,51 | 954,77 |
| 2 | Учреждения здравоохранения | 9,85 | 28,21 | 124,39 | 1,49 | 35,53 | 87,78 | 0,000 | 0,027 | 0,263 | 155,57 | 177,40 | 624,40 |
| 2.1 | Больницы, санатории | 10,88 | 25,65 | 94,87 | 3,72 | 38,27 | 87,78 | 0,00005 | 0,021 | 0,123 | 155,57 | 177,40 | 624,40 |
| 2.2 | Амбулатории и ФАП | 9,85 | 59,16 | 124,39 | 1,49 | 8,76 | 53,13 | 0,009 | 0,089 | 0,263 | н/д | н/д | н/д |
| 3 | Учреждения культуры | 8,52 | 68,41 | 9 618,55 | 0,51 | 9,67 | 1 150,00 | 0,009 | 0,055 | 12,942 | 5,19 | 19,05 | 128,26 |
| 3.1 | Музеи | 8,52 | 19,50 | 21,76 | 2,71 | 2,84 | 3,47 | 0,018 | 0,020 | 0,020 | 11,45 | 11,45 | 11,45 |
| 3.2 | ДК и библиотеки | 9,56 | 76,44 | 9 618,55 | 0,51 | 10,18 | 1 150,00 | 0,018 | 0,081 | 12,942 | 5,19 | 13,55 | 25,82 |
| 3.3 | Прочие | 30,22 | 30,22 | 30,22 | 29,63 | 29,63 | 29,63 | 0,009 | 0,010 | 0,040 | 128,26 | 128,26 | 128,26 |
|  | Итого по району | 8,52 | 61,70 | 9 618,55 | 0,51 | 26,52 | 1 150,00 | 0,00005 | 0,057 | 12,942 | 5,19 | 317,59 | 1 422,89 |

Таблица 5

Характеристика системы теплоснабжения.

| № п/п | Показатель | Единица измерения | Всего | Газовые котельные | Угольные котельные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество котельных | шт. | 6 | 5 | 1 |
|  | Суммарная установленная мощность | Гкал/час | 29,14 | 28,30 | 0,84 |
|  | Количество котлов | шт. | 24 | 20 | 4 |
|  | Выработка тепловой энергии, в т.ч.: | Гкал/год | 23724,00 | 22949,00 | 775,00 |
| 4.1. | собственные нужды котельных | Гкал/год | 548,00 | 528,00 | 20,00 |
|  |  | % | 2,31% | 2,30% | 2,58% |
| 4.2. | отпуск тепловой энергии | Гкал/год | 23176,00 | 22421,00 | 755,0 |
| 4.3. | потери в тепловых сетях | Гкал/год | 2286,00 | 2230,00 | 56,0 |
|  |  | % | 9,86% | 9,95% | 7,42 |
| 4.4. | полезный отпуск тепловой энергии | Гкал/год | 20890,00 | 20191,00 | 699,0 |
|  | Объем потребления топлива | т.у.т. | 3877,03 | 3705,00 | 172,03 |
|  |  | тыс.руб. | 7256,00 | 6928,00 | 328,00 |
|  | Объем потребления электроэнергии | тыс.кВтч | 644,00 | 624,00 | 20,0 |
|  |  | тыс.руб. | 1484,00 | 1438,00 | 46,00 |
|  | Средний КПД котельных брутто Удельный расход условного топлива | ____%____ кг.у.т./Гкал | 87,42% 163,42 | 88,49% 161,45 | 64,36% 221,98 |
|  | Минимальный КПД котельных брутто Удельный расход условного топлива % выработки (от общей по данному типу котельных) | ____%____ кг.у.т./Гкал % |  | 59,87% 238,6 5,2% |  |
|  | Максимальный КПД котельных брутто Удельный расход условного топлива % выработки (от общей по данному типу котельных) | ____%____ кг.у.т./Гкал % |  | 101,61% 140,6 41,6% |  |
|  | Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии | кВтч/Гкал | 27,15 | 27,19 | 25,81 |
|  | Протяженность тепловых сетей первичного контура | км | 11,11 | 10,84 | 0,27 |
|  | Общий отапливаемый объем, всего, в т.ч. | тыс.м3 | 346,10 | 335,00 | 11,10 |
| 12.1. | население | тыс.м3 % | 141,20 40,8% | 140,90 40,71% | 0,30 2,7% |
| 12.2. | бюджетные организации | тыс.м3 % | 157,0 45,36% | 157,0 46,87% | - |
| 12.3. | прочие | тыс.м3 % | 47,90 13,84% | 37,10 11,07% | 10,80 97,30% |
|  | Общая численность персонала, в т.ч. | чел. | 44 | 39 | 5 |
|  | Остаточная балансовая стоимость котельных | тыс.руб. | н/д |  |  |
|  | Износ основных фондов | % | 41,95 |  |  |
|  | Тарифы 2009 г. | руб/Гкал | 954,52 |  |  |

Таблица 6

Характеристика системы водоснабжения.

| № п/п | Показатель | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводных сетей | км | 40,5 |
| 2 | Артезианских скважин | шт. | 10 |
| 3 | Водонапорных башен | шт. | 10 |
| 4 | Поднято воды (насосными станциями I подъема) | тыс.м3 | 290,0 |
|  | Получено со стороны | тыс.м3 | 0,0 |
| 5 | Подано воды в сеть | тыс.м3 | 290,0 |
| 6 | Реализовано воды, в т.ч. | тыс.м3 | 270,0 |
| 6.1. | населению | тыс.м3 | 159,0 |
| 6.2. | бюджетным организациям | тыс.м3 | 21,0 |
| 6.3. | прочим потребителям | тыс.м3 | 90,0 |
| 7 | Установленная мощность на водоснабжение | кВт | 55,0 |
| 8 | Расход электроэнергии на водоснабжение | тыс.кВтч | 210,58 |
| 9 | Плата за электроэнергию в 2008 г. на водоснабжение | тыс.руб. | 481,0 |
| 10 | Удельный расход электроэнергии на производственные нужды в расчете на 1 м3 воды | кВтч/м3 | 0,73 |
| 11 | Действующие тарифы по водоснабжению, 2009 г. | руб/м3 | население организации 12,8 12,8 |

Таблица 7

Характеристика системы водоотведения.

| № п/п | Показатель | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Канализационно–насосных станций | шт. | 1 |
| 2 | Пропущено сточных вод, в т.ч. | тыс.м3 | 22,5 |
| 2.1. | от населения | тыс.м3 | 12,0 |
| 2.2. | от бюджетных организаций | тыс.м3 | 1,3 |
| 2.3. | от прочих потребителей | тыс.м3 | 9,2 |
| 3 | Установленная мощность на водоотведение | кВт | 54 |
| 4 | Расход электроэнергии на водоотведение | тыс.кВтч | 23,77 |
| 5 | Плата за электроэнергию в 2008 г. на водоотведение | тыс.руб. | 54,67 |
| 6 | Удельный расход электроэнергии на производственные нужды в расчете на 1 м3 воды | кВтч/м3 | 1,06 |
| 7 | Действующие тарифы по водоотведению 2009 г. | руб/м3 | население организации 29,25 29,25 |

- Социально-экономическая значимость проблемы для населения Удмуртской Республики.

Высокое удельное потребление топливно-энергетических ресурсов учреждений бюджетной сферы Муниципального образования приводит к неэффективному использованию бюджетных средств, а также оказывает прямое влияние на исполнение санитарно-гигиенических норм и требований на объектах социального назначения. Потенциал энергосбережения бюджетной сферы Кизнерского района составляет 6,48 млн.руб. (31,71% от суммарных затрат на ТЭР и воду).

Сфера жилищно-коммунального хозяйства непосредственно определяет качество условий жизни населения. Низкая энергоресурсоэффективность отрасли, обусловленная отсутствием системы энергоменеджмента, безучетным потреблением энергоресурсов, долгосрочных инвестиционных проектов по техническому перевооружению, не в силах обеспечить высокие стандарты качества условий жизни населения Республики.

- Цели и задачи Программы, с указанием сроков и этапов ее реализации

Цель настоящей Программы:

Достижение рационального использования топливно-энергетических ресурсов в Муниципальном образовании «Кизнерский район».

Для решения поставленной цели необходимо решить следующие основные задачи Программы:

Внедрить энергоменеджмент на предприятиях ЖКХ и в организациях бюджетной сферы муниципального образования;

создать информационную базу, содействовать обучению и пропаганде в области энергосбережения;

обеспечить снижение удельного потребления энергетических и материальных ресурсов при обеспечении санитарно-гигиенических и других требований для обслуживаемого контингента и работников учреждений бюджетной сферы;

повысить качество услуг при стабилизации или снижении объемов абсолютного потребления первичных видов ресурсов;

снизить удельные затраты на производство тепловой энергии за счет рационального потребления топливно-энергетических и материальных ресурсов, применения энергосберегающих технологий и оборудования;

сократить потери при транспортировке и распределении ТЭР.

Реализация Программы будет осуществляться в один этап в течение пяти лет (2010-2014 годы).

- Целевые индикаторы Программы.

Индикаторы расчета целевых показателей Программы приведены в Приложении 1 настоящей Программы. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Программы приведены в Приложении 2 к настоящей Пргорамме. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Программы, расчитываются в соответствии с Методикой расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 7 июля 2010 г. №273 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергеосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях».

- План мероприятий Программы.

План мероприятий Программы приведен в Приложении 3 к Программе.

- Обоснование ресурсного обеспечения Программы.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Муниципального образования, бюджета Удмуртской Республики, выделенных муниципальному образованию в качестве субсидий на софинансирование энергоэффективных мероприятий и иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Средства направляются на:

внедрение энергоменеджмента;

установку узлов учета энергоресурсов и воды;

утепление ограждающих конструкций зданий объектов бюджетной сферы;

реконструкцию систем освещения;

установку энергоэффективного оборудования;

техническое перевооружение теплоисточников.

Субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергоэффективности за счет средств бюджета Удмуртской Республики выделяются в порядке, определенном республиканской целевой программой «Энергоэффективность в Удмуртской Республике на 2010 -2014 годы», утвержденной Постановлением Правительства Удмуртской Республики №75 от 15 марта 2010 года.

Для более успешной реализации программных мероприятий, целесообразно привлекать специализированные организации, заключая с ними энергосервисные договоры (контракты) в соответствии с законодательством.

Финансирование мероприятий на предприятиях ЖКХ осуществляется за счет средств, предусматриваемых в тарифах на услуги регулируемых организаций.

Объемы средств, включаемых в тарифы регулируемых организаций, определяются на основании инвестиционных и производственных программ, в соответствии с действующим законодательством.

Мероприятия в жилом фонде осуществляются за счет средств собственников жилых домов или средств лиц, ответственных за содержание многоквартирного дома.

Объемы финансирования, предусмотренные Программой, носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке при формировании и утверждении бюджетов Муниципального образования и Удмуртской Республики на очередной финансовый год.

Необходимые для реализации Программы финансовые ресурсы и источники поступления приведены в таблице 8 и приложении 3 настоящей Программы.

Таблица 8

| Источники финансирования | Расходы за период реализации Программы | Финансирование мероприятий и работ Программы, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| Бюджет муниципального образования | 325,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 50,00 | 175,00 |
| Бюджет Удмуртской Республики | 25176,00 | 0,00 | 7049,25 | 947,55 | 6794,42 | 10385,00 |
| Федеральный бюджет | 950,720 | 0,00 | 126,300 | 824,420 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники (в соответствии с законодательством) | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 |
| ИТОГО | 26626,94 | 0,00 | 7175,55 | 1871,97 | 6844,42 | 10735,00 |

- Механизм реализации Программы.

Заказчик Программы – Администрация Муниципального образования «Кизнерский район»:

обеспечивает реализацию Программы в соответствии с планом мероприятий Программы;

заключает государственные контракты (договоры, соглашения), связанные с реализацией Программы, в том числе энергосервисные договоры (контракты);

в ходе реализации Программы обеспечивает координацию деятельности исполнителей, контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств;

осуществляет проведение мониторинга реализации Программы;

принимает меры по привлечению средств из бюджета Удмуртской Республики, иных источников в соответствии с законодательством для реализации мероприятий Программы;

ежегодно формирует заявки на предоставление субсидий из бюджета Удмуртской Республики, предусмотренных программой «Энергоэффективность в Удмуртской Республике на 2010 -2014 годы», на реализацию программных мероприятий и в установленном порядке представляет их в Региональную энергетическую комиссию Удмуртской Республики;

предоставляет, в установленном порядке, в Региональную энергетическую комиссию Удмуртской Республики отчеты о расходовании денежных средств, предоставляемых в виде субсидий, предусмотренных программой «Энергоэффективность в Удмуртской Республике на 2010 -2014 годы».

- Организация управления Программы.

Управление реализацией Программы осуществляет Администрация Муниципального образования «Кизнерский район» Удмуртской Республики.

Администрация Муниципального образования «Кизнерский район» Удмуртской Республики:

с учетом выделенных на реализацию Программы бюджетных средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты на программные мероприятия, при необходимости вносит в установленном порядке предложения об изменении или продлении сроков реализации отдельных программных мероприятий;

по запросу Правительства Удмуртской Республики, Министерства экономики Удмуртской Республики в установленные ими сроки направляет им оперативную информацию о реализации Программы;

ежеквартально направляет в Министерство экономики Удмуртской Республики отчет о реализации Программы по установленным законодательством формам;

в установленные законодательством сроки направляет в Государственный Совет Удмуртской Республики, Правительство Удмуртской Республики, Министерство экономики Удмуртской Республики отчет о реализации Программы, срок реализации которой завершился в истекшем году.

Заказчик Программы организует размещение в средствах массовой информации и (или) в сети интернет сведений о Программе и ее реализации.

- Контроль за реализацией Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Муниципального образования «Кизнерский район» Удмуртской Республики в соответствии с законодательством.

- Методика оценки эффективности реализации Программы.

Оценка эффективности результатов реализации Программы будет проводиться на основе ежегодного сопоставления плановых величин целевых индикаторов с достигнутыми величинами целевых индикаторов.

Источниками получения информации о достигнутых величинах целевых индикаторов является отчетная информация Муниципального образования «Кизнерский район» Удмуртской Республики.

- Оценка социальной, экономической, бюджетной эффективности

Программы.

Экономия бюджетных средств за весь период реализации Программы составит 17 005 тыс. рублей.

Экономический эффект для предприятий ЖКХ составит 8 737  тыс. рублей.

В таблице 9 приведен прогнозируемый годовой экономический эффект по годам, после реализации мероприятий. Экономический эффект от внедренных мероприятий будет получен на следующий год после года внедрения мероприятия.

Таблица 9

Экономический эффект от реализации мероприятий, предусмотренных Программой.

|  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогнозируемый экономический эффект, тыс.руб. в год | 0 | 0 | 3911 | 8471 | 13361 | 25743 |
| в том числе по объектам инвестирования: |  |  |  |  |  |  |
| бюджетная сфера: | 0 | 0 | 1515 | 5896 | 9594 | 17005 |
| предприятия ЖКХ: | 0 | 0 | 2396 | 2575 | 3767 | 8737 |

После выполнения программных мероприятий повысится надежность и качество энергоснабжения объектов, улучшатся санитарно-гигиенические, а также социальные условия объектов бюджетной сферы.

# Приложение 1

Индикаторы расчета целевых показателей к Программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Муниципального образования «Кизнерский район» Удмуртской Республики на 2010-2014 годы и целевые установки до 2020 года»

| № п/п | Общие сведения | Ед.изм. | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальный продукт | млрд.руб. | 0,297 | 0,343 | 0,378 | 0,400 | 0,437 | 0,477 | 0,522 | 0,570 | 0,623 | 0,681 | 0,745 | 0,814 | 0,890 | 0,972 |
| 2 | Потребление ТЭР МО | тыс.т.у.т. | 20,8 | 21,8 | 24,1 | 27,9 | 27,6 | 26,9 | 26,4 | 25,9 | 25,3 | 24,8 | 24,3 | 23,8 | 23,3 | 22,8 |
| 3 | Объем потребления ЭЭ МО | тыс.кВтч | 20 102,1 | 23 811,1 | 28 950,1 | 28 975,2 | 28 850,0 | 28 510,0 | 28 410,0 | 28 310,0 | 28 210,0 | 28 110,0 | 28 010,0 | 27 910,0 | 27 810,0 | 27 710,0 |
| 4 | Объем потребления ТЭ МО | тыс.Гкал | 21,8 | 21,8 | 23,4 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,1 | 24,1 | 24,0 | 24,0 | 23,9 | 23,9 | 23,8 | 23,8 |
| 5 | Объем потребления воды МО | тыс.м3 | 250,0 | 262,0 | 258,0 | 250,0 | 247,0 | 244,0 | 241,0 | 238,0 | 235,0 | 232,0 | 229,0 | 226,0 | 223,0 | 221,0 |
| 6 | Объем потребления природного газа МО | тыс.м3 | 9 450,0 | 9 980,0 | 10 250,0 | 11 987,0 | 11 850,2 | 11 700,0 | 11 600,0 | 11 500,0 | 11 400,0 | 11 300,0 | 11 200,0 | 11 100,0 | 11 000,0 | 10 900,0 |
| 7 | Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс.кВтч | 19 542,2 | 22 989,2 | 28 150,2 | 28 745,0 | 28 501,0 | 28 510,0 | 28 410,0 | 28 310,0 | 28 210,0 | 28 110,0 | 28 010,0 | 27 910,0 | 27 810,0 | 27 710,0 |
| 8 | Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс.Гкал | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,5 | 9,0 | 12,3 | 12,3 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,5 | 13,0 | 13,5 |
| 9 | Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс.м3 | 47,5 | 67,5 | 92,9 | 123,5 | 133,5 | 164,0 | 175,0 | 182,0 | 190,0 | 196,0 | 208,0 | 214,0 | 214,0 | 214,0 |
| 10 | Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс.м3 | 9 050,0 | 9 950,0 | 10 500,0 | 11 431,1 | 11 700,0 | 11 590,0 | 11 510,0 | 11 455,0 | 11 400,0 | 11 300,0 | 11 200,0 | 11 100,0 | 11 000,0 | 10 900,0 |
| 11 | Тариф на ЭЭ по МО | руб/кВтч | 1,90 | 2,30 | 2,87 | 3,57 | 3,82 | 4,08 | 4,37 | 4,72 | 5,10 | 5,46 | 5,84 | 6,31 | 6,75 | 7,23 |
| 12 | Тариф на ТЭ по МО | руб/Гкал | 606,40 | 787,18 | 954,52 | 1 141,03 | 1 233,15 | 1 393,46 | 1 574,61 | 1 779,31 | 2 010,62 | 2 272,00 | 2 567,36 | 2 901,12 | 3 278,27 | 3 704,44 |
| 13 | Тариф на воду по МО | руб/м3 | 10,32 | 12,80 | 15,30 | 17,75 | 20,25 | 23,08 | 26,31 | 29,99 | 34,19 | 39,00 | 44,46 | 50,68 | 57,78 | 65,87 |
| 14 | Тариф на природный газ по МО | руб/тыс.м3 | 1 397,00 | 1 698,00 | 1 960,00 | 2 260,00 | 2 598,00 | 2 988,00 | 3 436,00 | 3 948,00 | 4 536,00 | 5 212,00 | 5 989,00 | 6 881,00 | 7 906,00 | 9 084,00 |
| 15 | Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов | т.у.т. | 883,90 | 910,78 | 1 020,11 | 1 030,11 | 1 042,50 | 1 055,40 | 1 068,40 | 1 081,60 | 1 095,50 | 1 109,50 | 1 123,70 | 1 138,20 | 1 153,10 | 1 168,40 |
| 16 | Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории МО | т.у.т. | 4 125,59 | 4 140,56 | 4 497,11 | 4 360,37 | 4 332,85 | 4 325,80 | 4 308,60 | 4 257,00 | 4 214,00 | 4 188,20 | 4 162,40 | 4 136,60 | 4 110,80 | 4 093,60 |
| 17 | Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млрд.руб. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0016 | 0,0041 | 0,0139 | 0,0117 | 0,0176 | 0,0039 | 0,0036 | 0,0030 | 0,0022 | 0,0010 | 0,0005 |
| 18 | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млрд.руб. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0057 | 0,0007 | 0,0051 | 0,0023 | 0,0024 | 0,0025 | 0,0019 | 0,0009 | 0,0005 |
| 19 | Расход ТЭ бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал | 1 555 | 1 557 | 2 600 | 3 148 | 3 200 | 10 500 | 10 250 | 10 000 | 9 750 | 9 470 | 9 150 | 8 900 | 8 650 | 8 350 |
| 20 | Площадь бюджетных учреждений, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета | м2 | 7 700 | 7 700 | 9 800 | 12 300 | 13 000 | 49 900 | 49 900 | 49 900 | 49 900 | 49 900 | 49 900 | 49 900 | 49 900 | 49 900 |
| 21 | Расход ТЭ бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал | 9 050 | 9 080 | 10 950 | 10 300 | 10 120 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 |
| 22 | Площадь бюджетных учреждений, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов | м2 | 43 300 | 43 300 | 41 200 | 38 700 | 38 000 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| 23 | Расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осущестляются с использованием приборов учета | м3 | 38 600 | 41 850 | 44 992 | 48 255 | 52 500 | 52 400 | 52 300 | 52 200 | 52 100 | 52 000 | 51 900 | 51 800 | 51 700 | 51 600 |
| 24 | Численность сотрудников бюджетного сектора, в котором расходы воды осуществляют с использованием приборов учета | чел. | 1 205 | 1 350 | 1 480 | 1 590 | 1 730 | 1 730 | 1 730 | 1 730 | 1 730 | 1 730 | 1 730 | 1 730 | 1 730 | 1 730 |
| 25 | Расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | м3 | 17 500,0 | 12 800,0 | 8 500,0 | 4 790,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | Численность сотрудников бюджетного сектора,в котором расходы воды осуществляют с применением расчетных способов | чел. | 525 | 380 | 250 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Расход ЭЭ на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | кВтч | 4 378 500 | 4 380 800 | 4 380 110 | 4 400 000 | 4 510 110 | 4 450 000 | 4 400 000 | 4 350 000 | 4 300 000 | 4 250 000 | 4 200 000 | 4 150 000 | 4 100 000 | 4 050 000 |
| 28 | Площадь бюджетных учреждений, в котором расчеты за ЭЭ осуществляют с использованием приборов учета | м2 | 150 950,00 | 151 350,00 | 151 650,00 | 152 400,00 | 156 500,00 | 156 500,00 | 156 500,00 | 156 500,00 | 156 500,00 | 156 500,00 | 156 500,00 | 156 500,00 | 156 500,00 | 156 500,00 |
| 29 | Расход ЭЭ на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | кВтч | 161 070 | 149 500 | 140 800 | 119 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Площадь бюджетных учреждений, в котором расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетного способа | м2 | 5 550,00 | 5 150,00 | 4 850,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями, МО | тыс.м3 | 2 369,25 | 2 370,00 | 2 370,35 | 2 373,70 | 3 800,10 | 4 200,00 | 4 600,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 |
| 32 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс.м3 | 2 369,25 | 2 370,00 | 2 370,35 | 2 373,70 | 3 800,10 | 4 200,00 | 4 600,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 |
| 33 | Бюджет МО | тыс.руб. | 230 749,00 | 312 638,00 | 368 931,00 | 386 446,00 | 415 032,00 | 445 032,00 | 475 030,00 | 505 033,00 | 537 034,00 | 570 034,00 | 604 034,00 | 639 034,00 | 674 035,00 | 710 036,00 |
| 34 | Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений, | тыс.руб. | 20 716,00 | 25 718,00 | 25 068,00 | 33 085,00 | 34 094,00 | 34 000,00 | 32 000,00 | 31 000,00 | 20 000,00 | 15 000,00 | 5 000,00 | 4 000,00 | 3 000,00 | 2 000,00 |
| 35 | Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Общее количество бюджетных учреждений | шт. | 56 | 56 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 37 | Количество бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 38 | Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 54 |
| 39 | Общее количество муниципальных заказчиков | шт. | 56 | 56 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 40 | Количество муниципальных заказчиков, заключившие энергосервисные договоры (контракты) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 54 |
| 41 | Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд | тыс.руб. | 35 857,00 | 51 292,00 | 108 851,00 | 84 163,00 | 100 205,00 | 105 200,00 | 110 200,00 | 115 200,00 | 115 700,00 | 116 200,00 | 116 700,00 | 117 200,00 | 117 700,00 | 118 200,00 |
| 42 | Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 11 050,00 | 12 000,00 | 13 000,00 | 14 000,00 | 14 500,00 | 15 000,00 | 15 500,00 | 16 000,00 | 16 500,00 | 17 000,00 |
| 43 | Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | тыс.руб. | 4 047,00 | 5 258,00 | 5 960,00 | 7 726,00 | 6 058,00 | 6 000,00 | 5 970,00 | 5 940,00 | 5 910,00 | 5 880,00 | 5 850,00 | 5 820,00 | 5 790,00 | 5 760,00 |
| 44 | Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | чел. | 1 375 | 1 344 | 1 265 | 1 180 | 1 249 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| 45 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО | кВтч | 8 238 150 | 8 221 150 | 8 210 450 | 8 198 375 | 8 198 000 | 8 198 100 | 8 195 100 | 8 190 000 | 8 185 000 | 8 180 000 | 8 175 000 | 8 170 000 | 8 165 000 | 8 160 000 |
| 46 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | кВтч | 8 098 250 | 8 150 254 | 8 180 500 | 8 184 270 | 8 185 950 | 8 198 100 | 8 195 100 | 8 190 000 | 8 185 000 | 8 180 000 | 8 175 000 | 8 170 000 | 8 165 000 | 8 160 000 |
| 47 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО | кВтч | 1 970 110 | 1 969 550 | 1 969 320 | 1 968 221 | 1 965 240 | 1 960 100 | 1 955 100 | 1 950 100 | 1 945 100 | 1 940 100 | 1 935 100 | 1 930 100 | 1 925 100 | 1 920 100 |
| 48 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | кВтч | 1 923 110 | 1 923 550 | 1 924 320 | 1 924 820 | 1 962 850 | 1 960 100 | 1 955 100 | 1 950 100 | 1 945 100 | 1 940 100 | 1 935 100 | 1 930 100 | 1 925 100 | 1 920 100 |
| 49 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | кВтч | 1 953 110 | 1 953 550 | 1 954 320 | 1 954 116 | 1 955 240 | 1 960 100 | 1 955 100 | 1 950 100 | 1 945 100 | 1 940 100 | 1 935 100 | 1 930 100 | 1 925 100 | 1 920 100 |
| 50 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах МО | Гкал | 890,0 | 810,0 | 748,0 | 645,0 | 521,0 | 520,0 | 515,0 | 510,0 | 505,0 | 500,0 | 450,0 | 430,0 | 415,0 | 400,0 |
| 51 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 150,0 | 180,0 | 210,0 | 240,0 | 270,0 | 300,0 | 330,0 | 360,0 | 395,0 |
| 52 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО | Гкал | 9 400,0 | 9 250,0 | 9 000,0 | 8 950,0 | 8 635,0 | 8 580,0 | 8 530,0 | 8 480,0 | 8 430,0 | 7 900,0 | 7 300,0 | 7 050,0 | 6 850,0 | 6 550,0 |
| 53 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | Гкал | 145,0 | 535,0 | 865,0 | 1 385,0 | 1 400,0 | 1 625,0 | 1 850,0 | 2 075,0 | 2 300,0 | 2 525,0 | 2 780,0 | 3 000,0 | 3 270,0 | 3 420,0 |
| 54 | Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО | м3 | 14 150,0 | 14 100,0 | 14 000,0 | 13 800,0 | 13 600,0 | 13 400,0 | 13 200,0 | 13 000,0 | 12 800,0 | 12 600,0 | 12 400,0 | 12 200,0 | 12 000,0 | 11 750,0 |
| 55 | Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | м3 | 1 500,0 | 3 050,0 | 4 650,0 | 5 500,0 | 6 450,0 | 7 200,0 | 7 900,0 | 8 550,0 | 9 150,0 | 9 750,0 | 10 300,0 | 10 800,0 | 11 250,0 | 11 600,0 |
| 56 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО | м3 | 113 150,0 | 112 980,0 | 112 550,0 | 111 450,0 | 110 000,0 | 108 500,0 | 107 000,0 | 105 500,0 | 104 000,0 | 102 500,0 | 101 000,0 | 99 500,0 | 98 000,0 | 97 500,0 |
| 57 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | м3 | 7 350,0 | 13 950,0 | 18 500,0 | 20 250,0 | 21 500,0 | 25 000,0 | 29 000,0 | 32 000,0 | 34 000,0 | 36 000,0 | 38 000,0 | 40 000,0 | 41 500,0 | 42 500,0 |
| 58 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | м3 | 280,0 | 4 250,0 | 8 450,0 | 15 600,0 | 68 500,0 | 100 200,0 | 107 000,0 | 105 500,0 | 104 000,0 | 102 500,0 | 101 000,0 | 99 500,0 | 98 000,0 | 97 500,0 |
| 59 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО | тыс.м3 | 6 642,4 | 6 650,4 | 6 708,5 | 6 706,6 | 5 771,7 | 5 765,5 | 5 760,5 | 5 755,5 | 5 750,5 | 5 745,5 | 5 740,5 | 5 735,5 | 5 730,5 | 5 725,2 |
| 60 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс.м3 | 6 397,5 | 6 373,1 | 6 350,2 | 6 327,2 | 5 471,7 | 5 615,5 | 5 700,5 | 5 705,5 | 5 750,5 | 5 745,5 | 5 740,5 | 5 735,5 | 5 730,5 | 5 725,2 |
| 61 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах МО | тыс.м3 | 282,4 | 281,4 | 280,0 | 279,0 | 240,1 | 238,4 | 236,4 | 234,3 | 232,3 | 230,1 | 228,2 | 226,1 | 224,1 | 222,6 |
| 62 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах МО, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | тыс.м3 | 105 | 110 | 112 | 111 | 99 | 141 | 185 | 199 | 232,3 | 230,1 | 228,2 | 226,1 | 224,1 | 222,6 |
| 63 | Число жилых домов, МО | шт. | 6 768 | 6 816 | 6 357 | 6 424 | 6 489 | 6 539 | 6 589 | 6 639 | 6 689 | 6 739 | 6 789 | 6 839 | 6 889 | 6 939 |
| 64 | Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653 | 988 | 1 328 | 1 672 | 2 022 | 2 376 | 2 735 | 3 100 | 3 470 |
| 65 | Площадь жилых домов, где расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | м2 | 500 | 1 850 | 3 000 | 4 850 | 5 500 | 6 800 | 8 500 | 10 000 | 12 000 | 14 000 | 16 000 | 18 000 | 21 000 | 24 000 |
| 66 | Площадь жилых домов, где расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления) | м2 | 34 850 | 32 750 | 30 600 | 28 300 | 26 200 | 25 200 | 24 100 | 23 000 | 21 900 | 19 150 | 15 900 | 14 000 | 12 200 | 10 500 |
| 67 | Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | м2 | 2 500 | 5 000 | 6 950 | 7 950 | 8 850 | 10 550 | 12 250 | 13 950 | 15 650 | 17 350 | 19 050 | 20 750 | 22 450 | 24 150 |
| 68 | Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления) | м2 | 32 900 | 30 500 | 28 500 | 27 300 | 26 200 | 24 500 | 22 700 | 21 200 | 20 000 | 18 850 | 17 700 | 16 550 | 15 550 | 14 950 |
| 69 | Площадь жилых домов, где расчеты за ЭЭ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | м2 | 211 120 | 213 000 | 215 105 | 220 100 | 235 100 | 255 100 | 275 100 | 295 100 | 315 100 | 335 100 | 355 100 | 370 100 | 385 100 | 400 000 |
| 70 | Площадь жилых домов, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления) | м2 | 3 930 | 2 450 | 1 565 | 1 180 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Площадь жилых домов, где расчеты за природный газ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | м2 | 92 700 | 93 500 | 95 000 | 100 000 | 110 000 | 120 000 | 130 000 | 140 000 | 150 000 | 151 000 | 152 000 | 153 000 | 154 000 | 155 000 |
| 72 | Площадь жилых домов, где расчеты за природный газ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления) | м2 | 5 700 | 5 600 | 5 400 | 5 200 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Удельный расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями | г.у.т./ кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Удельный расхода топлива на выработку ТЭ | т.у.т./ Гкал | 0,160 | 0,155 | 0,155 | 0,159 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,157 | 0,156 | 0,156 | 0,155 | 0,155 | 0,154 | 0,153 |
| 75 | Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям | кВтч | 3 450 | 3 282 | 3 120 | 2 950 | 2 840 | 2 700 | 2 400 | 2 100 | 1 800 | 1 500 | 1 200 | 900 | 600 | 300 |
| 76 | Объем потерь ТЭ при ее передаче | Гкал | 2 180 | 2 224 | 2 796 | 1 139 | 1 011 | 1 000 | 950 | 700 | 500 | 400 | 300 | 200 | 100 | 50 |
| 77 | Объем потерь воды при ее передаче | м3 | 4 205 | 3 650 | 3 604 | 3 580 | 3 402 | 3 000 | 2 600 | 2 200 | 2 000 | 1 800 | 1 600 | 1 400 | 1 200 | 1 000 |
| 78 | Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды | кВтч | 289 450 | 289 150 | 288 850 | 287 846 | 286 846 | 283 846 | 281 846 | 279 846 | 277 846 | 275 846 | 273 846 | 271 846 | 269 846 | 267 846 |
| 79 | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств МО | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Количество общественного транспорта МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом. | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Приложение 2

Расчет целевых показателей к Программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Муниципального образования «Кизнерский район» Удмуртской Республики на 2010-2014 годы и целевые установки до 2020 года»

| № | Наименование показателей | Ед.изм. | Значения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| А.1. | Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | кг.у.т./ тыс.руб. | 69,87 | 73,29 | 73,48 | 84,26 | 81,22 | 77,20 | 73,01 | 69,22 | 64,77 | 59,38 | 54,58 | 50,01 | 45,81 | 41,87 |
| А.2. | Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО | % | 97,21 | 96,55 | 97,24 | 99,21 | 98,79 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| А.3. | Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО | % | 22,93 | 27,38 | 29,98 | 35,11 | 37,22 | 50,97 | 51,12 | 51,37 | 51,56 | 51,73 | 51,88 | 52,41 | 54,62 | 56,84 |
| А.4. | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО | % | 19,00 | 25,76 | 36,01 | 49,40 | 54,06 | 67,21 | 72,61 | 76,47 | 80,85 | 84,48 | 90,83 | 94,69 | 95,96 | 96,83 |
| А.5. | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО | % | 95,77 | 99,70 | 102,44 | 95,36 | 98,73 | 99,06 | 99,22 | 99,61 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| А.6. | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,47 | 8,05 | 40,86 | 6,01 | 28,83 | 58,97 | 66,67 | 81,67 | 84,09 | 91,00 | 93,00 |
| А.7. | Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов | т.у.т. | 0,00 | 26,88 | 109,33 | 10,00 | 12,39 | 12,90 | 13,00 | 13,20 | 13,90 | 14,00 | 14,20 | 14,50 | 14,90 | 15,30 |
| А.8. | Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО | % | 21,42 | 22,00 | 22,68 | 23,62 | 24,06 | 24,40 | 24,80 | 25,41 | 26,00 | 26,49 | 27,00 | 27,52 | 28,05 | 28,54 |
| Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов |
| В.1. | Экономия ЭЭ в натуральном выражении | тыс. кВтч | 0,00 | -985 | -1 039 | -4 142 | -3 267 | -2 110 | -905 | 186 | 1 466 | 3 017 | 4 399 | 5 713 | 6 922 | 8 055 |
| В.2. | Экономия ЭЭ в стоимостном выражении | тыс.руб. | 0,00 | -1 871 | -1 974 | -7 869 | -6 207 | -4 009 | -1 720 | 354 | 2 786 | 5 732 | 8 359 | 10 855 | 13 152 | 15 304 |
| В.3. | Экономия ТЭ в натуральном выражении | тыс.Гкал | 0,00 | -1 | -1 | -4 | -4 | -2 | -1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| В.4. | Экономия ТЭ в стоимостном выражении | тыс.руб. | 0,00 | -648 | -683 | -2 724 | -2 149 | -1 388 | -595 | 123 | 965 | 1 985 | 2 894 | 3 758 | 4 553 | 5 298 |
| В.5. | Экономия воды в натуральном выражении | тыс.м3 | 0,00 | -12 | -13 | -52 | -41 | -26 | -11 | 2 | 18 | 38 | 55 | 71 | 86 | 100 |
| В.6. | Экономия воды в стоимостном выражении | тыс.руб. | 0,00 | -126 | -133 | -532 | -419 | -271 | -116 | 24 | 188 | 387 | 565 | 733 | 888 | 1 034 |
| В.7. | Экономия природного газа в натуральном выражении | тыс.м3 | 0,00 | -463 | -488 | -1 947 | -1 536 | -992 | -426 | 88 | 689 | 1 418 | 2 068 | 2 686 | 3 254 | 3 787 |
| В.8. | Экономия природного газа в стоимостном выражении | тыс.руб. | 0,00 | -647 | -682 | -2 720 | -2 145 | -1 386 | -594 | 122 | 963 | 1 981 | 2 889 | 3 752 | 4 546 | 5 290 |
| Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе |
| С.1. | Удельный расход ТЭ бюджетных учреждений на 1 м2 общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал/м2 | 0,202 | 0,202 | 0,265 | 0,256 | 0,246 | 0,210 | 0,205 | 0,200 | 0,195 | 0,190 | 0,183 | 0,178 | 0,173 | 0,167 |
| С.2. | Удельный расход ТЭ бюджетных учреждений на 1 м2 общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал/м2 | 0,209 | 0,210 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 |
| С.3 | Изменение удельного расхода ТЭ бюджетных учреждений на 1 м2 общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал/м2 | 0,00 | 0 | 0 | -0,009 | -0,010 | -0,036 | -0,005 | -0,005 | -0,005 | -0,006 | -0,006 | -0,005 | -0,005 | -0,006 |
| С.4. | Изменение удельного расхода ТЭ бюджетных учреждений на 1 м2 общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал/м2 | 0,00 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| С.6. | Изменение отношения удельного расхода ТЭ бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | ― | 1,03 | 1,04 | 1,00 | 1,04 | 1,08 | 1,27 | 1,30 | 1,33 | 1,37 | 1,41 | 1,46 | 1,50 | 1,54 | 1,60 |
| С.7. | Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, на 1 чел. | м3/чел. | 32,0 | 31,0 | 30,4 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,2 | 30,2 | 30,1 | 30,1 | 30,0 | 29,9 | 29,9 | 29,8 |
| С.8. | Удельный расход воды на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, на 1 чел. | м3/чел. | 33,3 | 33,7 | 34,0 | 34,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| С.9. | Изменение удельного расхода воды на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, на 1 чел. | м3/чел. | 0,00 | -1,0 | -0,6 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 |
| С.10. | Изменение удельного расхода воды на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, на 1 чел. | м3/чел. | 0,00 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| С.11. | Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | ― | 1,04 | 1,09 | 1,12 | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| С.12. | Удельный расход ЭЭ на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 м2 | кВтч/м2 | 29,0 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,8 | 28,4 | 28,1 | 27,8 | 27,5 | 27,2 | 26,8 | 26,5 | 26,2 | 25,9 |
| С.13. | Удельный расход ЭЭ на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 м2 | кВтч/м2 | 29,022 | 29,029 | 29,031 | 29,046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| С.14. | Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, на 1 м2 | кВтч/м2 | 0,00 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | -0,38 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 |
| С.15. | Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 м2 | кВтч/м2 | 0,00 | 0,008 | 0,002 | 0,015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| С.16. | Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | ― | 1,001 | 1,003 | 1,005 | 1,006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| С.17. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой бюджетными учреждениями на территории МО | % | 96,45 | 96,70 | 96,89 | 97,36 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| С.18. | Доля объемов ТЭ, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой бюджетными учреждениями на территории МО | % | 14,66 | 14,64 | 19,19 | 23,41 | 24,02 | 97,28 | 97,21 | 97,14 | 97,07 | 96,99 | 96,89 | 96,80 | 96,71 | 96,60 |
| С.19. | Доля объемов воды, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой бюджетными учреждениями на территории МО | % | 68,8 | 76,6 | 84,1 | 91,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| С.20. | Доля объемов природного газа, потребляемого бюджетными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого бюджетными учреждениями на территории МО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| С.21. | Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.21.1. | для фактических условий | % | 9,0 | 8,2 | 6,8 | 8,6 | 8,2 | 7,6 | 6,7 | 6,1 | 3,7 | 2,6 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,3 |
| С.21.2. | для сопоставимых условий | % | 9,0 | 11,1 | 10,9 | 14,3 | 14,8 | 14,7 | 13,9 | 13,4 | 8,7 | 6,5 | 2,2 | 1,7 | 1,3 | 0,9 |
| С.22. | Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.22.1. | для фактических условий | % | 0,00 | -0,8 | -1,4 | 1,8 | -0,3 | -0,6 | -0,9 | -0,6 | -2,4 | -1,1 | -1,8 | -0,2 | -0,2 | -0,2 |
| С.22.2. | для сопоставимых условий | % | 0,00 | 2,2 | -0,3 | 3,5 | 0,4 | 0,0 | -0,9 | -0,4 | -4,8 | -2,2 | -4,3 | -0,4 | -0,4 | -0,4 |
| С.23. | Доля расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| С.24. | Динамика расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | тыс.руб. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| С.25. | Доля бюджетных учреждений, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,4 | 64,8 | 100,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| С.26. | Число энергосервисных договоров, заключенных муниципальными заказчиками | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 54 |
| С.27. | Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,41 | 27,78 | 37,04 | 46,30 | 55,56 | 64,81 | 74,07 | 83,33 | 92,59 | 100 |
| С.28. | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | % | 0 | 0 | 0 | 8,32 | 11,03 | 11,41 | 11,80 | 12,15 | 12,53 | 12,91 | 13,28 | 13,65 | 14,02 | 14,38 |
| С.29. | Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел. | тыс.руб./ чел. | 2,9 | 3,9 | 4,7 | 6,5 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,8 |
| Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |
| D.1. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО | % | 98,3 | 99,1 | 99,6 | 99,8 | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| D.2. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории МО | % | 97,6 | 97,7 | 97,7 | 97,8 | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| D.3. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО | % | 99,14 | 99,19 | 99,24 | 99,28 | 99,49 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| D.4. | Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением МКД) | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 28,8 | 35,0 | 41,2 | 47,5 | 54,0 | 66,7 | 76,7 | 86,7 | 98,8 |
| D.5. | Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории МО | % | 1,5 | 5,8 | 9,6 | 15,5 | 16,2 | 18,9 | 21,7 | 24,5 | 27,3 | 32,0 | 38,1 | 42,6 | 47,7 | 52,2 |
| D.6. | Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО | % | 10,6 | 21,6 | 33,2 | 39,9 | 47,4 | 53,7 | 59,8 | 65,8 | 71,5 | 77,4 | 83,1 | 88,5 | 93,8 | 98,7 |
| D.7. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО | % | 6,5 | 12,3 | 16,4 | 18,2 | 19,5 | 23,0 | 27,1 | 30,3 | 32,7 | 35,1 | 37,6 | 40,2 | 42,3 | 43,6 |
| D.8. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО | % | 0,2 | 3,8 | 7,5 | 14,0 | 62,3 | 92,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| D.9. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО | % | 96 | 96 | 95 | 94 | 95 | 97 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| D.10. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД на территории МО | % | 37,18 | 39,09 | 40,00 | 39,93 | 41,23 | 59,14 | 78,26 | 84,93 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| D.11. | Число жилых домов, в отношении которых проведено ЭО | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653 | 988 | 1328 | 1672 | 2022 | 2376 | 2735 | 3100 | 3470 |
| D.12. | Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| D.13. | Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 м2 общей площади) | Гкал/м2 | 0,290 | 0,289 | 0,288 | 0,286 | 0,276 | 0,261 | 0,239 | 0,229 | 0,212 | 0,200 | 0,193 | 0,185 | 0,173 | 0,159 |
| D.14. | Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 м2 общей площади) | Гкал/м2 | 0,291 | 0,291 | 0,290 | 0,290 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,292 | 0,292 | 0,293 | 0,294 | 0,296 | 0,298 | 0,299 |
| D.15. | Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 м2 общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.15.1 | для фактических условий | Гкал/м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,009 | -0,015 | -0,022 | -0,010 | -0,017 | -0,012 | -0,007 | -0,008 | -0,012 | -0,014 |
| D.15.2. | для сопоставимых условий | Гкал/м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,03 | -0,05 | -0,06 | -0,08 | -0,09 | -0,10 | -0,11 | -0,12 | -0,13 |
| D.16. | Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 м2 общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.16.1. | для фактических условий | Гкал/м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.16.2. | для сопоставимых условий | Гкал/м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| D.17. | Изменение отношения удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.17.1. | для фактических условий | — | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,9 |
| D.17.2. | для сопоставимых условий | — | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| D.18. | Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 м2 общей площади) | м3/м2 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,2 |
| D.19. | Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 м2 общей площади); | м3/м2 | 3,60 | 3,61 | 3,63 | 3,64 | 3,65 | 3,66 | 3,67 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,69 |
| D.20. | Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 м2 общей площади для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.20.1. | для фактических условий | м3/м2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| D.20.2. | для сопоставимых условий | м3/м2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| D.21. | Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 м2 общей площади для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.21.1. | для фактических условий | м3/м2 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| D.21.2. | для сопоставимых условий | м3/м2 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 |
| D.22. | Изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.22.1. | для фактических условий | - | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 |
| D.22.2. | для сопоставимых условий | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| D.23. | Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 м2 общей площади) | кВтч/м2 | 47,5 | 47,3 | 47,0 | 45,9 | 43,2 | 39,8 | 36,9 | 34,4 | 32,1 | 30,2 | 28,5 | 27,3 | 26,2 | 25,2 |
| D.24. | Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 м2 общей площади) | кВтч/м2 | 47,6 | 47,7 | 47,9 | 48,7 | 48,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.25. | Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 м2 общей площади для фактических и сопоставимых условий); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.25.1. | для фактических условий | кВтч/м2 | 0,00 | -0,2 | -0,3 | -1,0 | -2,8 | -3,3 | -2,9 | -2,5 | -2,2 | -1,9 | -1,7 | -1,2 | -1,1 | -1,0 |
| D.25.2. | для сопоставимых условий | кВтч/м2 | 0,00 | -0,2 | -0,5 | -1,5 | -4,3 | -7,6 | -10,6 | -13,1 | -15,3 | -17,3 | -19,0 | -20,2 | -21,3 | -22,3 |
| D.26. | Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 м2 общей площади для фактических условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.26.1. | для фактических условий | кВтч/м2 | 0,00 | 0,2 | 0,2 | 0,8 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.26.2. | для сопоставимых условий | кВтч/м2 | 0,00 | 0,2 | 0,3 | 1,2 | 1,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.27. | Изменение отношения удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потреб-ления), к удельному расходу ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.27.1. | для фактических условий | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.27.2. | для сопоставимых условий | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.28. | Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 м2 общей площади) | тыс.м3/м2 | 0,070 | 0,069 | 0,068 | 0,064 | 0,051 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| D.29. | Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 м2 общей площади) | тыс.м3/м2 | 0,074 | 0,080 | 0,097 | 0,105 | 0,110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.30. | Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 м2 общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.30.1. | для фактических условий | тыс.м3/м2 | 0,00 | -0,001 | -0,001 | -0,004 | -0,014 | -0,003 | -0,003 | -0,003 | -0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| D.30.2. | для сопоставимых условий | тыс.м3/м2 | 0,00 | -0,001 | -0,002 | -0,006 | -0,020 | -0,022 | -0,025 | -0,028 | -0,030 | -0,031 | -0,031 | -0,031 | -0,031 | -0,032 |
| D.31. | Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 м2 общей площади для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.31.1. | для фактических условий | тыс.м3/м2 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.31.2. | для сопоставимых условий | тыс.м3/м2 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.32. | Изменение отношения удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.32.1. | для фактических условий | - | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,63 | 2,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.32.2. | для сопоставимых условий | - | 1,1 | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа Е. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |
| Е.1. | Изменение удельного расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями | г.у.т./кВтч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Е.2. | Изменение удельного расхода топлива на выработку ТЭ | т.у.т./Гкал | 0,00 | -0,005 | 0,000 | 0,004 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | -0,002 | -0,001 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | -0,001 | -0,001 |
| Е.3. | Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям | кВтч | 0,00 | -168 | -162 | -170 | -110 | -140 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| Е.4. | Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче | Гкал | 0,00 | 44 | 572 | -1 657 | -128 | -11 | -50 | -250 | -200 | -100 | -100 | -100 | -100 | -50 |
| Е.5. | Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче | м3 | 0,00 | -555 | -46 | -24 | -178 | -402 | -400 | -400 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| Е.6. | Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды | кВт | 0,00 | -300 | -300 | -1 004 | -1 000 | -3 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 |
| Группа F Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе |
| F.1. | Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом МО | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F.2. | Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом. | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 3

План мероприятий Программы

| Наименование объекта* | Планируемые мероприятия | Направления расходов (капи-тальные вложе-ния, НИОКР, прочие текущие расходы | Источник финансирования | Финансирование меропритий Программы, тыс. руб. | Ожидаемые результаты (экономия бюджетных средств, экономический эффект, тыс. руб. в год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Кизнерский район | Организационные мероприятия в топливно-энергетическом хозяйстве района Внедрение энергетического менеджмента: |  | Федеральный бюджет | 126,3 |  | 126,3 |  |  |  |  |
|  | - энергетическое обследование (энергоаудит) объектов бюджетной сферы, внедрение энергетических паспортов учреждений; |  | бюджет Удмуртской Республики | 343,15 |  |  | 322,92 | 20,23 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 780,72 |  |  | 780,72 |  |  |  |
|  | Разработка схемы теплоснабжения района |  | бюджет Удмуртской Республики | 350,0 |  |  |  |  | 350,0 |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 175,0 |  |  |  |  | 175,0 |  |
|  |  |  | Иные источники | 175,0 |  |  |  |  | 175,0 |  |
|  | Разработка муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО «Кизнерский район» УР на 2015-2020 годы» |  | бюджет Удмуртской Республики | 100,0 |  |  |  | 50,0 | 50,0 |  |
| п. Кизнер | Внедрение государственной информационной системы |  | бюджет Удмуртской Республики | 83,33 |  |  | 83,33 |  |  |  |
|  | Установка приборов учета тепловой энергии Гараж Администрация |  | бюджет муниципального образования | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения п. Кизнер по ул. Санаторной | Капитальные вложения | бюджет Удмуртской Республики | 649,25 |  | 649,25 |  |  |  |  |
|  | Техническое перевооружение замена котлов в котельной №2 | Капитальные вложения | бюджет Удмуртской Республики | 725,0 |  |  |  | 725,0 |  |  |
|  | Техническое перевооружение детского дома п. Кизнер | Капитальные вложения | бюджет Удмуртской Республики | 25,0 |  |  |  | 25,0 |  |  |
|  | Техническое перевооружение системы теплоснабжения детского дома п. Кизнер по ул. Кизнерская 79 | Капитальные вложения | бюджет Удмуртской Республики | 8000,0 |  |  |  |  | 8000,0 |  |
|  | Капитальный ремонт теплоснабжения южной части п. Кизнер | Капитальные вложения | бюджет Удмуртской Республики | 835,5 |  |  |  |  | 835,5 |  |
|  | Капитальный ремонт артезианских скважин | Капитальные вложения | бюджет Удмуртской Республики | 450,0 |  |  |  |  | 450,0 |  |
|  | Установка общедомовых приборов учета электрической энергии в МКД п. Кизнер (39 домов) |  | бюджет Удмуртской Республики | 585,00 |  |  |  | 585,0 |  |  |
| д. Ягул | Технеическое перевооружение системы теплоснабжения котельной школы в д. Ягул с переводом на газовое отопление | Капитальные вложения | Бюджет Удмуртской Республики | 6400,0 |  | 6400,0 |  |  |  |  |
|  | Техническое перевооружение систем теплоснабжения дома культуры и детского сада с переводом на газовое отопление | Капитальные вложения | Бюджет Удмуртской Республики | 1315,0 |  |  |  | 1315,0 |  |  |
| д. Старый кармыж | Проектные работы по техническому перевооружению школы д. Старый Кармыж | Капитальные вложения | Бюджет Удмуртской Республики | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  |  |
|  | Техническое перевооружение школы в д. Старый Кармыж | Капитальные вложения | Бюджет Удмуртской Республики | 4050,0 |  |  |  | 4050,0 |  |  |
| с. Крымская Слудка | Капитальный ремонт сетей водоснабжения с. Крымская Слудка | Капитальные вложения | Бюджет Удмуртской Республики | 700,0 |  |  |  |  | 700,00 |  |
| ЦРБ | Установка узла учета тепловой энергии МБУЗ «Кизнерская ЦРБ» хирургия, терапия | капитальные вложения | Федеральный бюджет | 43,70 |  |  | 43,70 |  |  |  |
|  | Установка узла учета тепловой энергии МБУЗ «Кизнерская ЦРБ» детское отделение | капитальные вложения | бюджет Удмуртской Республики | 65,49 |  |  | 41,30 | 24,19 |  |  |
|  | Установка частотного регулирования электропривода насоса водоснабжения НС. | капитальные вложения | бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия на автотранспорте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевод автотранспорта на газ | Капитальные вложения | Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание газозаправочных станций | Капитальные вложения | Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ранжирование многоквартирных домов по уровню энергоэффективности | НИОКР | Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Размещение на фасадах многоквартирных домов указателей классов их энергетической эффективности | Капитальные вложения | Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение энергетических обследований жилых домов | НИОКР | Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета ТЭР | Капитальные вложения | Иные источники | финансируется в соответствии с региональной адресной программой перехода на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета на 2010-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства УР от 8 июня 2009 г. №145 |  |
| Утепление ограждающих конструкций | Капитальные вложения | Иные источники | финансируется в соответствии с региональной адресной программой по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Удмуртской Республике, утвержденной постановлением Правительства УР от 9 марта 2010 г. №73 |  |
| Установка автоматики потребления тепловой энергии | Капитальные вложения | Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая изоляция разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения | Капитальные вложения | Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение энергетической эффективности использования лифтового хозяйства | Капитальные вложения | Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Федеральный бюджет | 950,72 | 0 | 126,3 | 824,42 | 0 | 0 |  |
| ИТОГО бюджет Удмуртской Республики | 25176,22 | 0 | 7049,25 | 947,55 | 6794,42 | 10385,0 |  |
| ИТОГО бюджет Муниципального образования | 325,0 | 0 | 0 | 100,0 | 50,0 | 175,0 |  |
| ИТОГО Иные источники | 175,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175,0 |  |